## Лист2
Таблица 9.1. Перспективный топливно-энергетический баланс на 2024-2038 гг. в зоне деятельности ЕТО на территории городского округа Рефтинский
Параметры | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
ЕТО АО «Кузбассэнерго»
Рефтинская ГРЭС
Отпуск тепловой энергии c коллекторов, в т.ч.: | тыс. Гкал | 422.9876 | 396.3179 | 396.318 | 396.318 | 396.318 | 396.318 | 396.318 | 396.318 | 396.318 | 396.318 | 396.318 | 396.318 | 396.318 | 396.318 | 396.318
- горячая вода | тыс. Гкал | 404.0972 | 380.5899 | 383.718 | 383.718 | 383.718 | 383.718 | 383.718 | 383.718 | 383.718 | 383.718 | 383.718 | 383.718 | 383.718 | 383.718 | 383.718
- пар | тыс. Гкал | 18.8903 | 15.728 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6
Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 4.026 | 4.159 | 4.159 | 4.159 | 4.159 | 4.159 | 4.159 | 4.159 | 4.159 | 4.159 | 4.159 | 4.159 | 4.159 | 4.159 | 4.159
Полезный отпуск тепловой энергии (отпуск в сеть), в т.ч.: | тыс. Гкал | 418.9616 | 392.1589 | 392.1589 | 392.1589 | 392.1589 | 392.1589 | 392.1589 | 392.1589 | 392.1589 | 392.1589 | 392.1589 | 392.1589 | 392.1589 | 392.1589 | 392.1589
- горячая вода | тыс. Гкал | 367.0285 | 351.2427 | 344.6985 | 344.6985 | 344.6985 | 344.6985 | 344.6985 | 344.6985 | 344.6985 | 344.6985 | 344.6985 | 344.6985 | 344.6985 | 344.6985 | 344.6985
- пар | тыс. Гкал | 18.8903 | 15.728 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6
- потери тепловой энергии в сетях | тыс. Гкал | 33.0427 | 25.1882 | 34.8604 | 34.8604 | 34.8604 | 34.8604 | 34.8604 | 34.8604 | 34.8604 | 34.8604 | 34.8604 | 34.8604 | 34.8604 | 34.8604 | 34.8604
УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 186.5569 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5
Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 6618.8935 | 7095.7288 | 7095.7288 | 7095.7288 | 7095.7288 | 7095.7288 | 7095.7288 | 7095.7288 | 7095.7288 | 7095.7288 | 7095.7288 | 7095.7288 | 7095.7288 | 7095.7288 | 7095.7288
Годовой расход натурального топлива (каменный уголь) | т | 11437.1267 | 12027.2001 | 12027.2001 | 12027.2001 | 12027.2001 | 12027.2001 | 12027.2001 | 12027.2001 | 12027.2001 | 12027.2001 | 12027.2001 | 12027.2001 | 12027.2001 | 12027.2001 | 12027.2001